Примерный перечень ТСР, предлагаемых для предоставления инвалидам  г. Москвы 
за счет средств городского бюджета
 в дополнение к Федеральному перечню. 
Противопролежневая система. Представляет собой матрац с компрессором. Предназначена для профилактики образования пролежней у лежачих больных. Тренажеры-вертикализаторы. Предназначены для тренировки функции вертикальной позы. Используются для проведения реабилитационных занятий и двигательной активизации больных с травмами позвоночника, в т.ч. с тяжелыми парапарезами и тетрапарезами, ДЦП, рассеянным склерозом, мышечной дистрофией, со спинномозговой грыжей, после инсультов. (необходимо гарантийное письмо от ДСЗ).
С четырехуровневой системой вертикализации (положения сидя, стоя, промежуточное, с возможностью в вертикальном положении изменять угол наклона назад на 10 градусов), с опцией остановки в любой точке между положением сидя и полной вертикализацией; с сидением, с опциями для обучения ходьбе.
Стул для ванны и душа. Доска для ванны. Сиденье для ванны  Изделия из высококачественной, прочной пластмассы, предназначенные для создания удобства пациенту при пользовании ванной. Длина доски для ванны регулируется по ширине ванны.

Насадка на унитаз. Создается удобство при пользовании стандартным унитазом путем регулирования высоты сидения.
Подъёмник для ванны Предназначен для мытья в ванне. Регулировка подъёмника (плавное опускание и поднимание) осуществляется при помощи ручного пульта управления. Легко транспортируется. Есть модели с электроприводом и действием газовой пружины.
Подъёмники для перемещения. Два типа моделей, одна-мобильная (на маленьких колесиках) предназначена для перемещения пациента по помещению (например, от кровати до ванны), а также для пересаживания с кровати в кресло-коляску и обратно; другая-стационарная (например, одна часть - у кровати, другая - в ванной комнате), используется для пересаживания. Пациент помещается на подъёмнике в подвесную систему. Перемещение на подъёмнике мобильной модели обеспечивается разводящими ножками, длина которых составляет почти 1 м. В связи с этим пользование подъёмником для перемещения в ванную комнату возможно только при широком дверном проёме.

Кровать медицинская многофункциональная (2-4-х секционные). Комплектуется матрацем и специальными приспособлениями для проведения реабилитационных занятий. (необходимо гарантийное письмо от ДСЗ)
Стол прикроватный на колесах. Предназначен для обеспечения лежачим пациентам удобств при приеме пищи, письме, чтении и т.д. Регулируется высота и угол наклона столешницы.
Ступенька для ванны. Обеспечивает дополнительную опору при пользовании ванной.

Доска для пересаживания. Используется для пересаживания с кровати в кресло-коляску, с кресла-коляски в ванну и обратно.

Телескопические пандусы Предназначены для облегчения спуска кресла-коляски по лестницам и порогам.
